Программа проверки квалификации (ППК)

ГАЗЫ-2023 «Газ природный»

реализуемая посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний

Программа проверки квалификации проводится по последовательной схеме, которая предполагает отправку Провайдером образца проверки квалификации (ОПК) для ППК от одной лаборатории-участника к другой. ОПК представляют собой баллоны с газовой смесью определенного состава.

На испытания каждому участнику ППК дается 3 дня. По окончании испытаний участники ППК должны упаковать баллоны и обеспечить их беспрепятственный вывоз с территории предприятия. Участник ППК возвращает баллоны Провайдеру после проведения измерений в целости и сохранности.

| Срок подачи заявки | до 01 июля 2023 г. |
| --- | --- |
| Получение образцов | июнь-октябрь 2023 г. |
| Получение свидетельства, отчета (в виде электронных документов), бухгалтерские документы (по системе ЭДО) | декабрь 2023 г. |

Стоимость участия в ППК ГАЗ-23 и ГАЗ-С-23: 78 000 руб. без НДС*

Стоимость участия в ППК ГАЗ-П-23:                 35 200 руб. без НДС*

Стоимость участия в ППК ГАЗ-Р-23:                  48 900 руб. без НДС*

При совместном участии в ППК ГАЗ-23 и ГАЗ-Р-23 стоимость составит 98 000 руб. без НДС*

Стоимость и условия доставки образцов:

- из офиса ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» - бесплатно;

- доставка образцов курьерской службой до лаборатории рассматривается индивидуально.

| Объект ППК | Определяемый показатель | Диапазоны | Выбор показателя (отметить) |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ природный. ГАЗ-23 (с калибровочным баллоном) | Метан (CH4) | 40-99,97 % |  |
|  | Этан (C2H6) | 0,001–15,0 % |  |
|  | Пропан (C3H8) | 0,001–6,0 % |  |
|  | Изобутан (i-C4H10) | 0,001–4,0 % |  |
|  | н-Бутан (n-C4H10) | 0,001–4,0 % |  |
|  | Изопентан (i-C5H12) | 0,001–2,0 % |  |
|  | н-Пентан (n-C5H12) | 0,001–2,0 % |  |
|  | Гексаны (n-C6H14) | 0,001–1,0 % |  |
|  | Диоксид углерода (CO2) | 0,005–10,0 % |  |
|  | Кислород (O2) | 0,005–2,0 % |  |
|  | Азот (N2) | 0,005–15,0 % |  |
|  | Гелий | 0,001 - 0,5 % |  |
|  | Водород | 0,001 - 0,5 % |  |
| Газ природный. ГАЗ-С-23 | Сероводород (H2S) | 5-50 мг/м3 |  |
|  | Метилмеркаптан (CH3SH) | 5-50 мг/м3 |  |
|  | Этилмеркаптан (C2H5SH) | 5-50 мг/м3 |  |
| Газ природный. ГАЗ-П-23 | Плотность пикнометрическим методом | 0,670-0,900 кг/м3 |  |
| Газ природный. ГАЗ-Р-23 | Объемная теплота сгорания высшая | 20-60 МДж/м3 |  |
|  | Объемная теплота сгорания низшая | 20-60 МДж/м3 |  |
|  | Плотность относительная | 0,670-0,900 |  |
|  | Плотность | 0,670-0,900 |  |
|  | Число Воббе | 20-60 МДж/м3 |  |

* Провайдер находится на общем режиме н/о, с 2020 г. НДС – 20 %

АНКЕТА участника ППК

По программе ______________________________________________

Наименование программы проверки квалификации (например «Вода»)

Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории!

| Полное юридического лица согласно выписки ЕГРЮЛ (для счет-фактуры) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращенное наименование в соответствии с уставными документами |  |  |  |
| Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать договор, действует на основании: (обязательно скан-копию приказа, доверенности подписанта) |  |  |  |
| Банковские реквизиты (с указанием ИНН, КПП, ОГРН, р/сч, к/сч, БИК, наименование банка) |  |  |  |
| Юридический адрес организации (для счет-фактуры) |  |  |  |
| Почтовый адрес (для обмена финансовыми документами) указать если отличается от юр. адреса |  |  |  |
| Адрес доставки образцов и сотовый телефон принимающего лица |  |  |  |
| ФИО контактного лица в лаборатории, телефон |  |  |  |
| ФИО контактного лица в бухгалтерии, е-mail, телефон |  |  |  |
| Полное наименование лаборатории, организации (как прописывать в свидетельстве) |  |  |  |
| Номер аттестата аккредитации лаборатории или номер записи в РАЛ (при наличии) |  |  |  |
| ФИО руководителя лаборатории |  |  |  |
| Телефон (с кодом города), факс, е-mail |  |  |  |
| Договор будет заключатся через котировки, тендер? Если да, то на каком сайте. |  |  |  |
| Вариант доставки образцов |  |  |  |
| курьерской службой (экспресс-почта) Провайдера |  | Самовывоз (лично или прислать курьерскую службу) |  |

В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 участник несет ответственность за нарушение конфиденциальности, фальсификацию результатов и сговор.

Приложение: скан аттестата аккредитации (при наличии), приказа или доверенности на подписанта.

В случае смены наименования, номера аттестата, обязуемся уведомить, для корректного оформления свидетельства участника ППК.

Руководитель лаборатории      _________________________________(подпись)

Заполненную анкету направлять на электронную почту: msi@cmkt-kompet.ru